## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projektet Verninge
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens opvarmede areal m2 | 130 | m2
Opvarmet kælderareal | 0 | m2
Længde af ny stikledning fra skel til hovedhaner (meter) | 15 | m
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Årgang af oliekedel/fyr: | 1990
Kondenserende kedel (kun naturgas):
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 100 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model |  |  |  | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: |  |  |  | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* |  |  |  | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. |  | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 25000 | kr. |  | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: |  |  |  | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i: |  |  |  | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 2000 | nm3/år |  | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 79.2 | GJ |  | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år |  | Nuværende forbrug
kr.
Forventet fremtidigt forbrug: |  |  |  | energi | 2
Forventet varmebehov | 79.2 | GJ |  | Eget anlæg
Forventet varmemængde ved 35 °C afkøling | 538.7755 | m3 |  | Direkte
|  |  |  | Indirekte | 1
Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme (Kr. inkl. moms) | 9292.1918 |  |  | Egen indtastning
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 7.4369
* Spørg Fjernvarme Fyn om du skal tilsluttes direkte eller indirekte
Energiomregning
Vejledning: |  |  |  |  | energi/enhed
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Gas | 2000 | 11 | 79.2
|  |  | Olie |  | 10 | #VALUE!
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | El |  | 1 | #VALUE!
retningsgivende. |  |  | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne.
Beregningen gælder kun for området nye kunder i projektet Verninge |  |  | Gas | 162.6506 | 11 | 6.441
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. |  |  | Olie | 188.6792 | 10 | 6.7925
|  |  | El | 1315.7895 | 1 | 4.7368
|  |  | Piller | 1052.6316 | 4.9 | 18.5684

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 08/03-2018
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 10.6
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), 12 md fastpris | 8.3
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 650
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 1.52
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 97.5
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.75
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi | indtastet i kr. | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 16600
Årligt abonnement/målergebyr | 650 |  | Indtastet i energi | 16600
Service af kedel/fyr/skorsten | 1500 |  | Indtastet i kr.
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6
Afskrivning af fyr | 2000
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 21284.6 | 0
Varmeudgift fjernvarme
Energibidrag [kr./år] | 7722
Transportbidrag [kr./år]* | 2020.4082
Effektbidrag [kr./år] | 1625
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300
Målerbidrag [kr./år] | 325
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 11992.4082
Årlig besparelse ved fjernvarme | 9292.1918 | kr./år
* Der er forudsat en gennemsnitlige afkøling på 35 °C, ved bedre afkøling vil bidraget blive mindre,
og ved dårligere afkøling vil det blive større.

## Etablering
Etablering af fjernvarme
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 14950 | kr.
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 8681.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 12450 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Kompensationsbeløb til NGF Nature Energy | 4945.36 | kr.
Kom på fjernvarmen for: | 43020.61 | kr.
Opnå rabat nu:
Tilskud fra Fjernvarme Fyn** (Kr. inkl. moms) | -2700 | kr.
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4340.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 35979.86 | kr.
Eget arbejde
Betaling for afbrydelse af naturgas eller olietank (Kr. inkl. moms) | 8125 | kr.
Eget VVS arbejde (Kr. inkl. moms) | 25000 | kr.
I alt: | 33125 | kr.
Alt inkl. kom i gang for | 3455.243 | kr.
I alt inkl. eget VVS Arbejde, kontant | 69104.86 | kr.
Gælder kun for nye fjernvarmekunder i Verninge
* Gælder kun området Nr. Broby i opstartsperioden
** Tilskud til energibesparelsen jf. energiselskabernes energispareindsats, hvorved indberetningsretten overdrages til Fjernvarme Fyn. Der kan derved ikke søges tilskud andre steder til denne konvertering. Gælder kun for tilslutninger som er færdige inden 31/12-2020.
Bolig job ordningen er blevet permanent fra 2018. Det giver typisk en besparelse på 4.000 - 5.000 kr. for tilslutning af en bolig

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | 35979.86 | 35979.86 | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | 25000 | 25000 | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | 8125 | 8125 | kr. | TRUE
Sum |  | 69104.86 | kr.
Med ?
Med ?
Med ?