## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projektet Tokkerudparken
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens opvarmede areal m2 | 130 | m2
Opvarmet kælderareal | 0 | m2
Længde af ny stikledning fra skel til hovedhaner (meter) | 15 | m
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Årgang af oliekedel/fyr: | 1990
Kondenserende kedel (kun naturgas):
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 100 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model |  |  |  | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: |  |  |  | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* |  |  |  | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. |  | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 25000 | kr. |  | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: |  |  |  | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i: |  |  |  | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 1500 | nm3/år |  | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 59.4 | GJ |  | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år |  | Nuværende forbrug
kr.
Forventet fremtidigt forbrug: |  |  |  | energi | 2
Forventet varmebehov | 59.4 | GJ |  | Eget anlæg
Forventet varmemængde ved 35 °C afkøling | 404.0816 | m3 |  | Direkte
|  |  |  | Indirekte | 1
Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme (Kr. inkl. moms) | 7577.7939 |  |  | Egen indtastning
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 9.1194
Energiomregning
Vejledning: |  |  |  |  | energi/enhed
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Gas | 1500 | 11 | 59.4
|  |  | Olie |  | 10 | #VALUE!
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | El |  | 1 | #VALUE!
retningsgivende. |  |  | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne.
Beregningen gælder kun for området nye kunder i projektet Tokkerudparken |  |  | Gas | 102.4096 | 11 | 4.0554
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. |  |  | Olie | 141.5094 | 10 | 5.0943
|  |  | El | 986.8421 | 1 | 3.5526
|  |  | Piller | 789.4737 | 4.9 | 13.9263

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 01/07-2018
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 10.6
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), 12 md fastpris | 8.3
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 650
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 1.52
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 97.5
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.75
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi | indtastet i kr. | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 12450
Årligt abonnement/målergebyr | 650 |  | Indtastet i energi | 12450
Service af kedel/fyr/skorsten | 1500 |  | Indtastet i kr.
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6
Afskrivning af fyr | 2000
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 17134.6 | 0
Varmeudgift fjernvarme
Energibidrag [kr./år] | 5791.5
Transportbidrag [kr./år]* | 1515.3061
Effektbidrag [kr./år] | 1625
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300
Målerbidrag [kr./år] | 325
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 9556.8061
Årlig besparelse ved fjernvarme | 7577.7939 | kr./år
* Der er forudsat en gennemsnitlige afkøling på 35 °C, ved bedre afkøling vil bidraget blive mindre,
og ved dårligere afkøling vil det blive større.

## Etablering
Etablering af fjernvarme
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 14950 | kr.
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 8681.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 12450 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Kompensationsbeløb til NGF Nature Energy | 4945.36 | kr.
Kom på fjernvarmen for: | 43020.61 | kr.
Opnå rabat nu:
Tilskud fra Fjernvarme Fyn** (Kr. inkl. moms) | -2700 | kr.
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4340.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 35979.86 | kr.
Eget arbejde
Betaling for afbrydelse af naturgas eller olietank (Kr. inkl. moms) | 8125 | kr.
Eget VVS arbejde (Kr. inkl. moms) | 25000 | kr.
I alt: | 33125 | kr.
Alt inkl. kom i gang for | 3455.243 | kr.
I alt inkl. eget VVS Arbejde, kontant | 69104.86 | kr.
Gælder kun for nye fjernvarmekunder i Tokkerudparken
* Gælder kun området Tokkerudparken i opstartsperioden
** Tilskud til energibesparelsen jf. energiselskabernes energispareindsats, hvorved indberetningsretten overdrages til Fjernvarme Fyn. Der kan derved ikke søges tilskud andre steder til denne konvertering. Gælder kun for tilslutninger som er færdige inden 31/12-2020.
Bolig job ordningen er blevet permanent fra 2018. Det giver typisk en besparelse på 4.000 - 5.000 kr. for tilslutning af en bolig

## Etablering_blindstik
Etablering af fjernvarme - Blindstik
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 8681.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 12450 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Vær klar til fjernvarme for: | 23125.25 | kr.
Betal nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4340.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 18784.5 | kr.
Betal ved tilslutning (inden for 5 år):
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 14950 | kr.
Kompensation til naturgas | 4945.36 | kr.
I alt: | 19895.36 | kr.
Det er ikke muligt at finansiere "blindstik" via Fjernvarme Fyn
* Gælder kun området Ferritslev i opstartsperioden
Blindstikket kan ligge i op til 5 år inden den endelige tilslutning skal være foretaget. Der betales et årligt gebyr på 300 kr. Hvis stikket ikke er taget i brug indenfor 5 år afproppes dette og der er ingen tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb.

## Finansiering
Finansieringsforslag
Finansiering forudsætter posetiv kreditvurdering
Se låneordning vilkår for yderligere oplysninger
Egenbetaling |  | 3455.243 | kr.
Beløb til finansiering |  | 65649.617 | kr.
|  | Årlig |  | Kvartal
Ydelse |  | 7162.6524 | kr. | 1790.6631 | kr.
Løbetid n |  | 11 | år | 44 | kvartaler
Rente |  | 3.4% |  | 0.8394% |  |  |  | Rente: | Løbetid:
alpha hage |  | 9.0509 |  | 36.6622 |  | Bestemmelse af løbetid |  | 2.8 | 4
1/alphahage |  | 0.11049 |  | 0.027276 |  |  |  | 2.9 | 5
ÅOP |  | 3.4% |  | 0.8394% |  |  | 11 |  | 3 | 6
[9 empty] | 3.1 | 7
[9 empty] | 3.2 | 8
kvartal | Restgæld | Renter | Afdrag | Ydelse | Betalingsrække |  |  |  | 3.2 | 9
t0 | 65649.617 |  |  |  | 65649.617 |  |  |  | 3.3 | 10
t1 | 64409.9988 | 551.0449 | 1239.6182 | 1790.6631 | -1790.6631 |  |  |  | 3.4 | 11
t2 | 63159.9755 | 540.6398 | 1250.0233 | 1790.6631 | -1790.6631 |  |  |  | 3.5 | 12
t3 | 61899.4599 | 530.1475 | 1260.5156 | 1790.6631 | -1790.6631 |  |  |  | 3.6 | 13
t4 | 60628.3639 | 519.5671 | 1271.096 | 1790.6631 | -1790.6631 |  |  |  | 3.7 | 14
t5 | 59346.5986 | 508.8978 | 1281.7653 | 1790.6631 | -1790.6631 |  |  |  | 3.8 | 15
t6 | 58054.0746 | 498.1391 | 1292.524 | 1790.6631 | -1790.6631
t7 | 56750.7014 | 487.29 | 1303.3731 | 1790.6631 | -1790.6631
t8 | 55436.3881 | 476.3498 | 1314.3133 | 1790.6631 | -1790.6631
t9 | 54111.0428 | 465.3178 | 1325.3453 | 1790.6631 | -1790.6631
t10 | 52774.573 | 454.1932 | 1336.4699 | 1790.6631 | -1790.6631
t11 | 51426.8852 | 442.9753 | 1347.6878 | 1790.6631 | -1790.6631
t12 | 50067.8852 | 431.6632 | 1358.9999 | 1790.6631 | -1790.6631
t13 | 48697.4782 | 420.2561 | 1370.407 | 1790.6631 | -1790.6631
t14 | 47315.5683 | 408.7533 | 1381.9098 | 1790.6631 | -1790.6631
t15 | 45922.0591 | 397.1539 | 1393.5092 | 1790.6631 | -1790.6631
t16 | 44516.8532 | 385.4572 | 1405.2059 | 1790.6631 | -1790.6631
t17 | 43099.8523 | 373.6622 | 1417.0009 | 1790.6631 | -1790.6631
t18 | 41670.9576 | 361.7683 | 1428.8948 | 1790.6631 | -1790.6631
t19 | 40230.069 | 349.7746 | 1440.8885 | 1790.6631 | -1790.6631
t20 | 38777.0861 | 337.6802 | 1452.9829 | 1790.6631 | -1790.6631
t21 | 37311.9072 | 325.4842 | 1465.1789 | 1790.6631 | -1790.6631
t22 | 35834.43 | 313.1859 | 1477.4772 | 1790.6631 | -1790.6631
t23 | 34344.5513 | 300.7844 | 1489.8787 | 1790.6631 | -1790.6631
t24 | 32842.1669 | 288.2787 | 1502.3844 | 1790.6631 | -1790.6631
t25 | 31327.1719 | 275.6681 | 1514.995 | 1790.6631 | -1790.6631
t26 | 29799.4605 | 262.9517 | 1527.7114 | 1790.6631 | -1790.6631
t27 | 28258.9259 | 250.1285 | 1540.5346 | 1790.6631 | -1790.6631
t28 | 26705.4605 | 237.1977 | 1553.4654 | 1790.6631 | -1790.6631
t29 | 25138.9557 | 224.1583 | 1566.5048 | 1790.6631 | -1790.6631
t30 | 23559.302 | 211.0095 | 1579.6536 | 1790.6631 | -1790.6631
t31 | 21966.3893 | 197.7503 | 1592.9128 | 1790.6631 | -1790.6631
t32 | 20360.106 | 184.3798 | 1606.2833 | 1790.6631 | -1790.6631
t33 | 18740.34 | 170.8971 | 1619.766 | 1790.6631 | -1790.6631
t34 | 17106.9782 | 157.3013 | 1633.3618 | 1790.6631 | -1790.6631
t35 | 15459.9064 | 143.5913 | 1647.0718 | 1790.6631 | -1790.6631
t36 | 13799.0095 | 129.7662 | 1660.8969 | 1790.6631 | -1790.6631
t37 | 12124.1715 | 115.8251 | 1674.838 | 1790.6631 | -1790.6631
t38 | 10435.2754 | 101.767 | 1688.8961 | 1790.6631 | -1790.6631
t39 | 8732.2031 | 87.5908 | 1703.0723 | 1790.6631 | -1790.6631
t40 | 7014.8357 | 73.2957 | 1717.3674 | 1790.6631 | -1790.6631
t41 | 5283.0532 | 58.8806 | 1731.7825 | 1790.6631 | -1790.6631
t42 | 3536.7346 | 44.3445 | 1746.3186 | 1790.6631 | -1790.6631
t43 | 1775.7579 | 29.6864 | 1760.9767 | 1790.6631 | -1790.6631
t44 | -3.6266e-10 | 14.9052 | 1775.7579 | 1790.6631 | -1790.6631
t45 | -3.6571e-10 | -3.0441e-12 | 3.0441e-12 | 0 | 0
t46 | -3.6877e-10 | -3.0696e-12 | 3.0696e-12 | 0 | 0
t47 | -3.7187e-10 | -3.0954e-12 | 3.0954e-12 | 0 | 0
t48 | -3.7499e-10 | -3.1214e-12 | 3.1214e-12 | 0 | 0
t49 | -3.7814e-10 | -3.1476e-12 | 3.1476e-12 | 0 | 0
t50 | -3.8131e-10 | -3.174e-12 | 3.174e-12 | 0 | 0
t51 | -3.8451e-10 | -3.2006e-12 | 3.2006e-12 | 0 | 0
t52 | -3.8774e-10 | -3.2275e-12 | 3.2275e-12 | 0 | 0
t53 | -3.91e-10 | -3.2546e-12 | 3.2546e-12 | 0 | 0
t54 | -3.9428e-10 | -3.2819e-12 | 3.2819e-12 | 0 | 0
t55 | -3.9759e-10 | -3.3095e-12 | 3.3095e-12 | 0 | 0
t56 | -4.0092e-10 | -3.3372e-12 | 3.3372e-12 | 0 | 0
t57 | -4.0429e-10 | -3.3652e-12 | 3.3652e-12 | 0 | 0
t58 | -4.0768e-10 | -3.3935e-12 | 3.3935e-12 | 0 | 0
t59 | -4.1111e-10 | -3.422e-12 | 3.422e-12 | 0 | 0
t60 | -4.1456e-10 | -3.4507e-12 | 3.4507e-12 | 0 | 0

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | 35979.86 | 35979.86 | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | 25000 | 25000 | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | 8125 | 8125 | kr. | TRUE
Sum |  | 69104.86 | kr.
Med ?
Med ?
Med ?