## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projektet Årslev Sdr. Nærå
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens opvarmede areal m2 | 145 | m2
Opvarmet kælderareal | 0 | m2
Længde af ny stikledning fra skel til hovedhaner (meter) | 12 | m
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Årgang af oliekedel/fyr: | 1990
Kondenserende kedel (kun naturgas):
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 100 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model |  |  |  | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: |  |  |  | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* |  |  |  | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. |  | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 25000 | kr. |  | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: |  |  |  | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i: |  |  |  | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 1100 | nm3/år |  | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 43.56 | GJ |  | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år |  | Nuværende forbrug
kr.
Forventet fremtidigt forbrug: |  |  |  | energi | 2
Forventet varmebehov | 43.56 | GJ |  | Eget anlæg
Forventet varmemængde ved 35 °C afkøling | 296.3265 | m3 |  | Direkte
|  |  |  | Indirekte | 1
Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme (Kr. inkl. moms) | 5198.7255 |  |  | Egen indtastning
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 12.7567
* Spørg Fjernvarme Fyn om du skal tilsluttes direkte eller indirekte
Energiomregning
Vejledning: |  |  |  |  | energi/enhed
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Gas | 1100 | 11 | 43.56
|  |  | Olie |  | 10 | #VALUE!
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | El |  | 1 | #VALUE!
retningsgivende. |  |  | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne.
Beregningen gælder kun for området nye kunder i projektet Årslev og Sdr. Nærå |  |  | Gas | 56.25 | 11 | 2.2275
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. |  |  | Olie | 103.7736 | 10 | 3.7358
|  |  | El | 723.6842 | 1 | 2.6053
|  |  | Piller | 578.9474 | 4.9 | 10.2126

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 30/01-2019
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 10.6
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), gennemsnit | 8
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 650
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 1.52
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 108.75
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.75
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi | indtastet i kr. | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 8800
Årligt abonnement/målergebyr | 650 |  | Indtastet i energi | 8800
Service af kedel/fyr/skorsten | 1500 |  | Indtastet i kr.
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6
Afskrivning af fyr | 2000
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 13484.6 | 0
Varmeudgift fjernvarme
Energibidrag [kr./år] | 4737.15
Transportbidrag [kr./år]* | 1111.2245
Effektbidrag [kr./år] | 1812.5
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300
Målerbidrag [kr./år] | 325
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 8285.8745
Årlig besparelse ved fjernvarme | 5198.7255 | kr./år
* Der er forudsat en gennemsnitlige afkøling på 35 °C, ved bedre afkøling vil bidraget blive mindre,
og ved dårligere afkøling vil det blive større.

## Etablering
Etablering af fjernvarme
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 16675 | kr.
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9130 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9960 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Kom på fjernvarmen for: | 37758.75 | kr.
Opnå rabat nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4565 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 33193.75 | kr.
Eget arbejde
Betaling for afbrydelse af naturgas eller olietank (Kr. inkl. moms) | 8125 | kr.
Eget VVS arbejde (Kr. inkl. moms) | 25000 | kr.
I alt: | 33125 | kr.
Alt inkl. kom i gang for | 3315.9375 | kr.
I alt inkl. eget VVS Arbejde, kontant | 66318.75 | kr.
Gælder kun for nye fjernvarmekunder i Skallebølle
* Gælder kun området Skallebølle i opstartsperioden
Bolig job ordningen er blevet permanent fra 2018. Det giver typisk en besparelse på 4.000 - 5.000 kr. for tilslutning af en bolig

## Etablering__blindstik
Etablering af fjernvarme - Blindstik
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9130 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9960 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Vær klar til fjernvarme for: | 21083.75 | kr.
Betal nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4565 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 16518.75 | kr.
Betal ved tilslutning (inden for 5 år):
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 16675 | kr.
I alt: | 16675 | kr.
Det er ikke muligt at finansiere "blindstik" via Fjernvarme Fyn
* Gælder kun området Årslev og Sdr. Nærå i opstartsperioden
Blindstikket kan ligge i op til 5 år inden den endelige tilslutning skal være foretaget. Der betales et årligt gebyr på 300 kr. Hvis stikket ikke er taget i brug indenfor 5 år afproppes dette og der er ingen tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb.

## Finansiering
Finansieringsforslag
Finansiering forudsætter posetiv kreditvurdering
Se låneordning vilkår for yderligere oplysninger
Egenbetaling |  | 3315.9375 | kr.
Beløb til finansiering |  | 63002.8125 | kr.
|  | Årlig |  | Kvartal
Ydelse |  | 5767.4702 | kr. | 1441.8676 | kr.
Løbetid n |  | 14 | år | 56 | kvartaler
Rente |  | 3.7% |  | 0.9124% |  |  | Rente: | Løbetid:
alpha hage |  | 10.7754 |  | 43.6953 |  |  | 2.8 | 4
1/alphahage |  | 0.092804 |  | 0.022886 |  |  | 2.9 | 5
ÅOP |  | 3.7% |  | 0.9124% |  | 14 | 3 | 6
[7 empty] | 3.1 | 7
[7 empty] | 3.2 | 8
kvartal | Restgæld | Renter | Afdrag | Ydelse | Betalingsrække |  | 3.2 | 9
t0 | 63002.8125 |  |  |  | 63002.8125 |  | 3.3 | 10
t1 | 62135.8052 | 574.8602 | 867.0073 | 1441.8676 | -1441.8676 |  | 3.4 | 11
t2 | 61260.8869 | 566.9493 | 874.9182 | 1441.8676 | -1441.8676 |  | 3.5 | 12
t3 | 60377.9856 | 558.9662 | 882.9013 | 1441.8676 | -1441.8676 |  | 3.6 | 13
t4 | 59487.0284 | 550.9103 | 890.9572 | 1441.8676 | -1441.8676 |  | 3.7 | 14
t5 | 58587.9418 | 542.7809 | 899.0866 | 1441.8676 | -1441.8676 |  | 3.8 | 15
t6 | 57680.6516 | 534.5773 | 907.2902 | 1441.8676 | -1441.8676
t7 | 56765.0829 | 526.2989 | 915.5686 | 1441.8676 | -1441.8676
t8 | 55841.1603 | 517.9449 | 923.9226 | 1441.8676 | -1441.8676
t9 | 54908.8075 | 509.5147 | 932.3528 | 1441.8676 | -1441.8676
t10 | 53967.9475 | 501.0076 | 940.8599 | 1441.8676 | -1441.8676
t11 | 53018.5028 | 492.4229 | 949.4447 | 1441.8676 | -1441.8676
t12 | 52060.3951 | 483.7598 | 958.1078 | 1441.8676 | -1441.8676
t13 | 51093.5452 | 475.0177 | 966.8499 | 1441.8676 | -1441.8676
t14 | 50117.8734 | 466.1958 | 975.6718 | 1441.8676 | -1441.8676
t15 | 49133.2993 | 457.2934 | 984.5741 | 1441.8676 | -1441.8676
t16 | 48139.7415 | 448.3098 | 993.5577 | 1441.8676 | -1441.8676
t17 | 47137.1182 | 439.2442 | 1002.6233 | 1441.8676 | -1441.8676
t18 | 46125.3466 | 430.0959 | 1011.7716 | 1441.8676 | -1441.8676
t19 | 45104.3432 | 420.8642 | 1021.0034 | 1441.8676 | -1441.8676
t20 | 44074.0238 | 411.5482 | 1030.3194 | 1441.8676 | -1441.8676
t21 | 43034.3034 | 402.1472 | 1039.7204 | 1441.8676 | -1441.8676
t22 | 41985.0963 | 392.6604 | 1049.2072 | 1441.8676 | -1441.8676
t23 | 40926.3157 | 383.087 | 1058.7805 | 1441.8676 | -1441.8676
t24 | 39857.8745 | 373.4263 | 1068.4412 | 1441.8676 | -1441.8676
t25 | 38779.6845 | 363.6775 | 1078.19 | 1441.8676 | -1441.8676
t26 | 37691.6567 | 353.8397 | 1088.0278 | 1441.8676 | -1441.8676
t27 | 36593.7013 | 343.9122 | 1097.9554 | 1441.8676 | -1441.8676
t28 | 35485.7277 | 333.894 | 1107.9735 | 1441.8676 | -1441.8676
t29 | 34367.6447 | 323.7845 | 1118.0831 | 1441.8676 | -1441.8676
t30 | 33239.3598 | 313.5827 | 1128.2849 | 1441.8676 | -1441.8676
t31 | 32100.7801 | 303.2878 | 1138.5797 | 1441.8676 | -1441.8676
t32 | 30951.8115 | 292.899 | 1148.9685 | 1441.8676 | -1441.8676
t33 | 29792.3594 | 282.4154 | 1159.4521 | 1441.8676 | -1441.8676
t34 | 28622.328 | 271.8361 | 1170.0314 | 1441.8676 | -1441.8676
t35 | 27441.6208 | 261.1604 | 1180.7072 | 1441.8676 | -1441.8676
t36 | 26250.1404 | 250.3872 | 1191.4804 | 1441.8676 | -1441.8676
t37 | 25047.7885 | 239.5157 | 1202.3519 | 1441.8676 | -1441.8676
t38 | 23834.4659 | 228.545 | 1213.3226 | 1441.8676 | -1441.8676
t39 | 22610.0726 | 217.4742 | 1224.3934 | 1441.8676 | -1441.8676
t40 | 21374.5074 | 206.3024 | 1235.5652 | 1441.8676 | -1441.8676
t41 | 20127.6685 | 195.0287 | 1246.8389 | 1441.8676 | -1441.8676
t42 | 18869.453 | 183.652 | 1258.2155 | 1441.8676 | -1441.8676
t43 | 17599.7571 | 172.1716 | 1269.6959 | 1441.8676 | -1441.8676
t44 | 16318.476 | 160.5865 | 1281.2811 | 1441.8676 | -1441.8676
t45 | 15025.5041 | 148.8956 | 1292.9719 | 1441.8676 | -1441.8676
t46 | 13720.7346 | 137.0981 | 1304.7695 | 1441.8676 | -1441.8676
t47 | 12404.06 | 125.1929 | 1316.6747 | 1441.8676 | -1441.8676
t48 | 11075.3715 | 113.1791 | 1328.6885 | 1441.8676 | -1441.8676
t49 | 9734.5596 | 101.0557 | 1340.8119 | 1441.8676 | -1441.8676
t50 | 8381.5137 | 88.8216 | 1353.0459 | 1441.8676 | -1441.8676
t51 | 7016.122 | 76.4759 | 1365.3916 | 1441.8676 | -1441.8676
t52 | 5638.2721 | 64.0176 | 1377.8499 | 1441.8676 | -1441.8676
t53 | 4247.8501 | 51.4456 | 1390.4219 | 1441.8676 | -1441.8676
t54 | 2844.7415 | 38.7589 | 1403.1086 | 1441.8676 | -1441.8676
t55 | 1428.8304 | 25.9564 | 1415.9111 | 1441.8676 | -1441.8676
t56 | -4.7157e-10 | 13.0372 | 1428.8304 | 1441.8676 | -1441.8676
t57 | -4.7588e-10 | -4.3028e-12 | 4.3028e-12 | 0 | 0
t58 | -4.8022e-10 | -4.3421e-12 | 4.3421e-12 | 0 | 0
t59 | -4.846e-10 | -4.3817e-12 | 4.3817e-12 | 0 | 0
t60 | -4.8902e-10 | -4.4217e-12 | 4.4217e-12 | 0 | 0

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | 33193.75 | 33193.75 | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | 25000 | 25000 | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | 8125 | 8125 | kr. | TRUE
Sum |  | 66318.75 | kr.
Med ?
Med ?
Med ?