## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projektet Skallebølle
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens opvarmede areal m2 | 150 | m2
Opvarmet kælderareal | 0 | m2
Længde af ny stikledning fra skel til hovedhaner (meter) | 15 | m
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Årgang af oliekedel/fyr: | 1990
Kondenserende kedel (kun naturgas):
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 100 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model |  |  |  | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: |  |  |  | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* |  |  |  | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. |  | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 25000 | kr. |  | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: |  |  |  | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i: |  |  |  | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 2000 | nm3/år |  | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 79.2 | GJ |  | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år |  | Nuværende forbrug
kr.
Forventet fremtidigt forbrug: |  |  |  | energi | 2
Forventet varmebehov | 79.2 | GJ |  | Eget anlæg
Forventet varmemængde ved 35 °C afkøling | 538.7755 | m3 |  | Direkte
|  |  |  | Indirekte | 1
Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme (Kr. inkl. moms) | 7551.1918 |  |  | Egen indtastning
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 9.8533
* Spørg Fjernvarme Fyn om du skal tilsluttes direkte eller indirekte
Energiomregning
Vejledning: |  |  |  |  | energi/enhed
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Gas | 2000 | 11 | 79.2
|  |  | Olie |  | 10 | #VALUE!
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | El |  | 1 | #VALUE!
retningsgivende. |  |  | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne.
Beregningen gælder kun for området nye kunder i projektet Skallebølle |  |  | Gas | 168.75 | 11 | 6.6825
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. |  |  | Olie | 188.6792 | 10 | 6.7925
|  |  | El | 1315.7895 | 1 | 4.7368
|  |  | Piller | 1052.6316 | 4.9 | 18.5684

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 30/01-2019
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 10.6
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), gennemsnit | 8
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 650
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 1.52
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 108.75
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.75
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi | indtastet i kr. | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 16000
Årligt abonnement/målergebyr | 650 |  | Indtastet i energi | 16000
Service af kedel/fyr/skorsten | 1500 |  | Indtastet i kr.
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6
Afskrivning af fyr | 2000
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 20684.6 | 0
Varmeudgift fjernvarme
Energibidrag [kr./år] | 8613
Transportbidrag [kr./år]* | 2020.4082
Effektbidrag [kr./år] | 1875
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300
Målerbidrag [kr./år] | 325
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 13133.4082
Årlig besparelse ved fjernvarme | 7551.1918 | kr./år
* Der er forudsat en gennemsnitlige afkøling på 35 °C, ved bedre afkøling vil bidraget blive mindre,
og ved dårligere afkøling vil det blive større.

## Etablering
Etablering af fjernvarme
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 17250 | kr.
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9279.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 12450 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Kompensationsbeløb til NGF Nature Energy | 4945.36 | kr.
Kom på fjernvarmen for: | 45918.61 | kr.
Opnå rabat nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4639.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 41278.86 | kr.
Eget arbejde
Betaling for afbrydelse af naturgas eller olietank (Kr. inkl. moms) | 8125 | kr.
Eget VVS arbejde (Kr. inkl. moms) | 25000 | kr.
I alt: | 33125 | kr.
Alt inkl. kom i gang for | 3720.193 | kr.
I alt inkl. eget VVS Arbejde, kontant | 74403.86 | kr.
Gælder kun for nye fjernvarmekunder i Skallebølle
* Gælder kun området Skallebølle i opstartsperioden
Bolig job ordningen er blevet permanent fra 2018. Det giver typisk en besparelse på 4.000 - 5.000 kr. for tilslutning af en bolig

## Etablering__blindstik
Etablering af fjernvarme - Blindstik
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 9279.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 12450 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Vær klar til fjernvarme for: | 23723.25 | kr.
Betal nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4639.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 19083.5 | kr.
Betal ved tilslutning (inden for 5 år):
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 17250 | kr.
Kompensationsbeløb til naturgas | 4945.36 | kr.
I alt: | 22195.36 | kr.
Det er ikke muligt at finansiere "blindstik" via Fjernvarme Fyn
* Gælder kun området Skallebølle i opstartsperioden
Blindstikket kan ligge i op til 5 år inden den endelige tilslutning skal være foretaget. Der betales et årligt gebyr på 300 kr. Hvis stikket ikke er taget i brug indenfor 5 år afproppes dette og der er ingen tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb.

## Finansiering
Finansieringsforslag
Finansiering forudsætter posetiv kreditvurdering
Se låneordning vilkår for yderligere oplysninger
Egenbetaling |  | 3720.193 | kr.
Beløb til finansiering |  | 70683.667 | kr.
|  | Årlig |  | Kvartal
Ydelse |  | 7711.8887 | kr. | 1927.9722 | kr.
Løbetid n |  | 11 | år | 44 | kvartaler
Rente |  | 3.4% |  | 0.8394% |  |  | Rente: | Løbetid:
alpha hage |  | 9.0509 |  | 36.6622 |  |  | 2.8 | 4
1/alphahage |  | 0.11049 |  | 0.027276 |  |  | 2.9 | 5
ÅOP |  | 3.4% |  | 0.8394% |  | 11 | 3 | 6
[7 empty] | 3.1 | 7
[7 empty] | 3.2 | 8
kvartal | Restgæld | Renter | Afdrag | Ydelse | Betalingsrække |  | 3.2 | 9
t0 | 70683.667 |  |  |  | 70683.667 |  | 3.3 | 10
t1 | 69348.9941 | 593.2993 | 1334.6729 | 1927.9722 | -1927.9722 |  | 3.4 | 11
t2 | 68003.1184 | 582.0964 | 1345.8758 | 1927.9722 | -1927.9722 |  | 3.5 | 12
t3 | 66645.9457 | 570.7995 | 1357.1727 | 1927.9722 | -1927.9722 |  | 3.6 | 13
t4 | 65277.3813 | 559.4078 | 1368.5644 | 1927.9722 | -1927.9722 |  | 3.7 | 14
t5 | 63897.3296 | 547.9204 | 1380.0518 | 1927.9722 | -1927.9722 |  | 3.8 | 15
t6 | 62505.694 | 536.3366 | 1391.6355 | 1927.9722 | -1927.9722
t7 | 61102.3775 | 524.6556 | 1403.3165 | 1927.9722 | -1927.9722
t8 | 59687.2819 | 512.8766 | 1415.0956 | 1927.9722 | -1927.9722
t9 | 58260.3084 | 500.9987 | 1426.9735 | 1927.9722 | -1927.9722
t10 | 56821.3573 | 489.021 | 1438.9511 | 1927.9722 | -1927.9722
t11 | 55370.328 | 476.9429 | 1451.0293 | 1927.9722 | -1927.9722
t12 | 53907.1191 | 464.7633 | 1463.2088 | 1927.9722 | -1927.9722
t13 | 52431.6285 | 452.4816 | 1475.4906 | 1927.9722 | -1927.9722
t14 | 50943.7531 | 440.0967 | 1487.8755 | 1927.9722 | -1927.9722
t15 | 49443.3888 | 427.6079 | 1500.3643 | 1927.9722 | -1927.9722
t16 | 47930.4308 | 415.0142 | 1512.9579 | 1927.9722 | -1927.9722
t17 | 46404.7735 | 402.3149 | 1525.6573 | 1927.9722 | -1927.9722
t18 | 44866.3103 | 389.5089 | 1538.4632 | 1927.9722 | -1927.9722
t19 | 43314.9336 | 376.5955 | 1551.3767 | 1927.9722 | -1927.9722
t20 | 41750.5351 | 363.5737 | 1564.3985 | 1927.9722 | -1927.9722
t21 | 40173.0055 | 350.4425 | 1577.5296 | 1927.9722 | -1927.9722
t22 | 38582.2345 | 337.2012 | 1590.771 | 1927.9722 | -1927.9722
t23 | 36978.111 | 323.8487 | 1604.1235 | 1927.9722 | -1927.9722
t24 | 35360.5229 | 310.3841 | 1617.5881 | 1927.9722 | -1927.9722
t25 | 33729.3573 | 296.8065 | 1631.1656 | 1927.9722 | -1927.9722
t26 | 32084.5001 | 283.115 | 1644.8572 | 1927.9722 | -1927.9722
t27 | 30425.8364 | 269.3085 | 1658.6637 | 1927.9722 | -1927.9722
t28 | 28753.2504 | 255.3861 | 1672.5861 | 1927.9722 | -1927.9722
t29 | 27066.6251 | 241.3469 | 1686.6253 | 1927.9722 | -1927.9722
t30 | 25365.8427 | 227.1898 | 1700.7823 | 1927.9722 | -1927.9722
t31 | 23650.7845 | 212.9139 | 1715.0582 | 1927.9722 | -1927.9722
t32 | 21921.3305 | 198.5182 | 1729.454 | 1927.9722 | -1927.9722
t33 | 20177.36 | 184.0016 | 1743.9705 | 1927.9722 | -1927.9722
t34 | 18418.751 | 169.3632 | 1758.6089 | 1927.9722 | -1927.9722
t35 | 16645.3808 | 154.6019 | 1773.3702 | 1927.9722 | -1927.9722
t36 | 14857.1254 | 139.7168 | 1788.2554 | 1927.9722 | -1927.9722
t37 | 13053.8599 | 124.7066 | 1803.2655 | 1927.9722 | -1927.9722
t38 | 11235.4582 | 109.5705 | 1818.4017 | 1927.9722 | -1927.9722
t39 | 9401.7934 | 94.3074 | 1833.6648 | 1927.9722 | -1927.9722
t40 | 7552.7373 | 78.9161 | 1849.0561 | 1927.9722 | -1927.9722
t41 | 5688.1607 | 63.3956 | 1864.5766 | 1927.9722 | -1927.9722
t42 | 3807.9334 | 47.7449 | 1880.2273 | 1927.9722 | -1927.9722
t43 | 1911.924 | 31.9627 | 1896.0094 | 1927.9722 | -1927.9722
t44 | -4.0814e-10 | 16.0482 | 1911.924 | 1927.9722 | -1927.9722
t45 | -4.1156e-10 | -3.4258e-12 | 3.4258e-12 | 0 | 0
t46 | -4.1502e-10 | -3.4545e-12 | 3.4545e-12 | 0 | 0
t47 | -4.185e-10 | -3.4835e-12 | 3.4835e-12 | 0 | 0
t48 | -4.2201e-10 | -3.5128e-12 | 3.5128e-12 | 0 | 0
t49 | -4.2555e-10 | -3.5423e-12 | 3.5423e-12 | 0 | 0
t50 | -4.2913e-10 | -3.572e-12 | 3.572e-12 | 0 | 0
t51 | -4.3273e-10 | -3.602e-12 | 3.602e-12 | 0 | 0
t52 | -4.3636e-10 | -3.6322e-12 | 3.6322e-12 | 0 | 0
t53 | -4.4002e-10 | -3.6627e-12 | 3.6627e-12 | 0 | 0
t54 | -4.4372e-10 | -3.6934e-12 | 3.6934e-12 | 0 | 0
t55 | -4.4744e-10 | -3.7244e-12 | 3.7244e-12 | 0 | 0
t56 | -4.512e-10 | -3.7557e-12 | 3.7557e-12 | 0 | 0
t57 | -4.5498e-10 | -3.7872e-12 | 3.7872e-12 | 0 | 0
t58 | -4.588e-10 | -3.819e-12 | 3.819e-12 | 0 | 0
t59 | -4.6265e-10 | -3.8511e-12 | 3.8511e-12 | 0 | 0
t60 | -4.6654e-10 | -3.8834e-12 | 3.8834e-12 | 0 | 0

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | 41278.86 | 41278.86 | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | 25000 | 25000 | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | 8125 | 8125 | kr. | TRUE
Sum |  | 74403.86 | kr.
Med ?
Med ?
Med ?