## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projektet Skallebølle
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen
Ejendommens opvarmede areal m2 | 130 | m2
Opvarmet kælderareal | 0 | m2
Længde af ny stikledning fra skel til hovedhaner (meter) | 20 | m
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Årgang af oliekedel/fyr: | 1990
Kondenserende kedel (kun naturgas):
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 100 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model |  |  |  | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: |  |  |  | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* |  |  |  | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. |  | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 16000 | kr. |  | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: |  |  |  | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i: |  |  |  | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 1500 | nm3/år |  | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 59.4 | GJ |  | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år |  | Nuværende forbrug
kr.
Forventet fremtidigt forbrug: |  |  |  | energi | 2
Forventet varmebehov | 59.4 | GJ |  | Eget anlæg
Forventet varmemængde ved 35 °C afkøling | 404.0816 | m3 |  | Direkte
|  |  |  | Indirekte | 3
Årlig besparelse ved konvertering til fjernvarme (Kr. inkl. moms) | 5709.5439 |  |  | Egen indtastning
Simpel tilbagebetalingstid (år) | 10.8607
* Spørg Fjernvarme Fyn om du skal tilsluttes direkte eller indirekte
Energiomregning
Vejledning: |  |  |  |  | energi/enhed
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Gas | 1500 | 11 | 59.4
|  |  | Olie |  | 10 | #VALUE!
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | El |  | 1 | #VALUE!
retningsgivende. |  |  | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne.
Beregningen gælder kun for området nye kunder i projektet Skallebølle |  |  | Gas | 113.3333 | 11 | 4.488
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. |  |  | Olie | 141.5094 | 10 | 5.0943
|  |  | El | 1363.6364 | 1 | 4.9091
|  |  | Piller | 789.4737 | 4.9 | 13.9263

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 19/08-2020
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 10.6
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), gennemsnit | 7.5
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 663
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 1.1
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 108.75
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.75
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi | indtastet i kr. | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 11250
Årligt abonnement/målergebyr | 650 |  | Indtastet i energi | 11250
Service af kedel/fyr/skorsten | 1500 |  | Indtastet i kr.
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6
Afskrivning af fyr | 2000
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 15934.6 | 0
Varmeudgift fjernvarme
Energibidrag [kr./år] | 6459.75
Transportbidrag [kr./år]* | 1515.3061
Effektbidrag [kr./år] | 1625
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300
Målerbidrag [kr./år] | 325
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 10225.0561
Årlig besparelse ved fjernvarme | 5709.5439 | kr./år
* Der er forudsat en gennemsnitlige afkøling på 35 °C, ved bedre afkøling vil bidraget blive mindre,
og ved dårligere afkøling vil det blive større.

## Etablering
Etablering af fjernvarme
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 14950 | kr.
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 8681.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 16600 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Kom på fjernvarmen for: | 42225.25 | kr.
Opnå rabat nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4340.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 37884.5 | kr.
Eget arbejde
Betaling for afbrydelse af naturgas eller olietank (Kr. inkl. moms) | 8125 | kr.
Eget VVS arbejde (Kr. inkl. moms) | 16000 | kr.
I alt: | 24125 | kr.
Alt inkl. kom i gang for | 3100.475 | kr.
I alt inkl. eget VVS Arbejde, kontant | 62009.5 | kr.
Gælder kun for nye fjernvarmekunder i Skallebølle
* Gælder kun området Skallebølle i opstartsperioden

## Etablering__blindstik
Etablering af fjernvarme - Blindstik
Ejendommens adresse:
Etableringsomkostninger:
Investeringsbidrag (Kr. inkl. moms) | 8681.5 | kr.
Stikledningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 16600 | kr.
Afslutning af stik (Kr. inkl. moms) | 1993.75 | kr.
Vær klar til fjernvarme for: | 27275.25 | kr.
Betal nu:
Rabat ved tilslutning i opstartsperioden* | -4340.75 | kr.
Samlet betaling til Fjernvarme Fyn A/S | 22934.5 | kr.
Betal ved tilslutning (inden for 5 år):
Byggemodningsbidrag (Kr. inkl. moms) | 14950 | kr.
I alt: | 14950 | kr.
Det er ikke muligt at finansiere "blindstik" via Fjernvarme Fyn
* Gælder kun området Skallebølle i opstartsperioden
Blindstikket kan ligge i op til 5 år inden den endelige tilslutning skal være foretaget. Der betales et årligt gebyr på 300 kr. Hvis stikket ikke er taget i brug indenfor 5 år afproppes dette og der er ingen tilbagebetaling af allerede indbetalte beløb.

## Finansiering
Finansieringsforslag
Finansiering forudsætter posetiv kreditvurdering
Se låneordning vilkår for yderligere oplysninger
Egenbetaling |  | 3100.475 | kr.
Beløb til finansiering |  | 58909.025 | kr.
|  | Årlig |  | Kvartal
Ydelse |  | 6017.722 | kr. | 1504.4305 | kr.
Løbetid n |  | 12 | år | 48 | kvartaler
Rente |  | 3.5% |  | 0.8637% |  |  | Rente: | Løbetid:
alpha hage |  | 9.6633 |  | 39.157 |  |  | 2.8 | 4
1/alphahage |  | 0.10348 |  | 0.025538 |  |  | 2.9 | 5
ÅOP |  | 3.5% |  | 0.8637% |  | 12 | 3 | 6
[7 empty] | 3.1 | 7
[7 empty] | 3.2 | 8
kvartal | Restgæld | Renter | Afdrag | Ydelse | Betalingsrække |  | 3.2 | 9
t0 | 58909.025 |  |  |  | 58909.025 |  | 3.3 | 10
t1 | 57913.418 | 508.8235 | 995.607 | 1504.4305 | -1504.4305 |  | 3.4 | 11
t2 | 56909.2115 | 500.224 | 1004.2065 | 1504.4305 | -1504.4305 |  | 3.5 | 12
t3 | 55896.3313 | 491.5502 | 1012.8803 | 1504.4305 | -1504.4305 |  | 3.6 | 13
t4 | 54874.7023 | 482.8015 | 1021.629 | 1504.4305 | -1504.4305 |  | 3.7 | 14
t5 | 53844.2491 | 473.9773 | 1030.4532 | 1504.4305 | -1504.4305 |  | 3.8 | 15
t6 | 52804.8954 | 465.0768 | 1039.3537 | 1504.4305 | -1504.4305
t7 | 51756.5643 | 456.0994 | 1048.3311 | 1504.4305 | -1504.4305
t8 | 50699.1783 | 447.0445 | 1057.386 | 1504.4305 | -1504.4305
t9 | 49632.6593 | 437.9114 | 1066.5191 | 1504.4305 | -1504.4305
t10 | 48556.9282 | 428.6994 | 1075.7311 | 1504.4305 | -1504.4305
t11 | 47471.9055 | 419.4078 | 1085.0227 | 1504.4305 | -1504.4305
t12 | 46377.511 | 410.036 | 1094.3945 | 1504.4305 | -1504.4305
t13 | 45273.6638 | 400.5832 | 1103.8473 | 1504.4305 | -1504.4305
t14 | 44160.2821 | 391.0488 | 1113.3817 | 1504.4305 | -1504.4305
t15 | 43037.2837 | 381.4321 | 1122.9984 | 1504.4305 | -1504.4305
t16 | 41904.5854 | 371.7322 | 1132.6983 | 1504.4305 | -1504.4305
t17 | 40762.1035 | 361.9486 | 1142.4819 | 1504.4305 | -1504.4305
t18 | 39609.7534 | 352.0805 | 1152.35 | 1504.4305 | -1504.4305
t19 | 38447.45 | 342.1271 | 1162.3034 | 1504.4305 | -1504.4305
t20 | 37275.1073 | 332.0878 | 1172.3427 | 1504.4305 | -1504.4305
t21 | 36092.6385 | 321.9617 | 1182.4688 | 1504.4305 | -1504.4305
t22 | 34899.9562 | 311.7482 | 1192.6823 | 1504.4305 | -1504.4305
t23 | 33696.9722 | 301.4465 | 1202.984 | 1504.4305 | -1504.4305
t24 | 32483.5975 | 291.0558 | 1213.3747 | 1504.4305 | -1504.4305
t25 | 31259.7423 | 280.5753 | 1223.8552 | 1504.4305 | -1504.4305
t26 | 30025.3162 | 270.0043 | 1234.4262 | 1504.4305 | -1504.4305
t27 | 28780.2277 | 259.342 | 1245.0885 | 1504.4305 | -1504.4305
t28 | 27524.3849 | 248.5877 | 1255.8428 | 1504.4305 | -1504.4305
t29 | 26257.6947 | 237.7404 | 1266.6901 | 1504.4305 | -1504.4305
t30 | 24980.0637 | 226.7994 | 1277.6311 | 1504.4305 | -1504.4305
t31 | 23691.3971 | 215.764 | 1288.6666 | 1504.4305 | -1504.4305
t32 | 22391.5998 | 204.6332 | 1299.7973 | 1504.4305 | -1504.4305
t33 | 21080.5755 | 193.4062 | 1311.0243 | 1504.4305 | -1504.4305
t34 | 19758.2273 | 182.0823 | 1322.3482 | 1504.4305 | -1504.4305
t35 | 18424.4575 | 170.6606 | 1333.7699 | 1504.4305 | -1504.4305
t36 | 17079.1672 | 159.1403 | 1345.2902 | 1504.4305 | -1504.4305
t37 | 15722.2571 | 147.5204 | 1356.9101 | 1504.4305 | -1504.4305
t38 | 14353.6267 | 135.8001 | 1368.6304 | 1504.4305 | -1504.4305
t39 | 12973.1749 | 123.9787 | 1380.4518 | 1504.4305 | -1504.4305
t40 | 11580.7995 | 112.0551 | 1392.3754 | 1504.4305 | -1504.4305
t41 | 10176.3975 | 100.0285 | 1404.402 | 1504.4305 | -1504.4305
t42 | 8759.8651 | 87.8981 | 1416.5324 | 1504.4305 | -1504.4305
t43 | 7331.0975 | 75.6629 | 1428.7676 | 1504.4305 | -1504.4305
t44 | 5889.9889 | 63.322 | 1441.1085 | 1504.4305 | -1504.4305
t45 | 4436.4329 | 50.8745 | 1453.556 | 1504.4305 | -1504.4305
t46 | 2970.3218 | 38.3194 | 1466.1111 | 1504.4305 | -1504.4305
t47 | 1491.5473 | 25.656 | 1478.7745 | 1504.4305 | -1504.4305
t48 | -3.5902e-10 | 12.8832 | 1491.5473 | 1504.4305 | -1504.4305
t49 | -3.6212e-10 | -3.101e-12 | 3.101e-12 | 0 | 0
t50 | -3.6525e-10 | -3.1278e-12 | 3.1278e-12 | 0 | 0
t51 | -3.6841e-10 | -3.1548e-12 | 3.1548e-12 | 0 | 0
t52 | -3.7159e-10 | -3.1821e-12 | 3.1821e-12 | 0 | 0
t53 | -3.748e-10 | -3.2096e-12 | 3.2096e-12 | 0 | 0
t54 | -3.7804e-10 | -3.2373e-12 | 3.2373e-12 | 0 | 0
t55 | -3.813e-10 | -3.2653e-12 | 3.2653e-12 | 0 | 0
t56 | -3.8459e-10 | -3.2935e-12 | 3.2935e-12 | 0 | 0
t57 | -3.8792e-10 | -3.3219e-12 | 3.3219e-12 | 0 | 0
t58 | -3.9127e-10 | -3.3506e-12 | 3.3506e-12 | 0 | 0
t59 | -3.9465e-10 | -3.3795e-12 | 3.3795e-12 | 0 | 0
t60 | -3.9806e-10 | -3.4087e-12 | 3.4087e-12 | 0 | 0

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | 37884.5 | 37884.5 | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | 16000 | 16000 | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | 8125 | 8125 | kr. | TRUE
Sum |  | 62009.5 | kr.
Med ?
Med ?
Med ?