## Inddata
Udregning af besparelse ved omlægning til fjernvarme
Gælder kun nye fjernvarme kunder i projekterne | [10 empty] | Ækv bolig | 130
Årslev/Sdr.Nærå, Nr. Lyndelse/ Nr. Søby, Vissenbjerg Nord og Skallebølle | [10 empty] | Konverteringsbidrag
Ejendommens adresse:
Oplysninger om ejendommen | [10 empty] | 0-99 | 99
Ejendommens opvarmede areal m2 | 130 | m2 | [8 empty] | 100-200 | 149
Opvarmet kælderareal | 0 | m2 | [8 empty] | 200-300 | 249
149
Nuværende opvarmningsform:
Nuværende varmeinstallation:
Alder af fyr i år: | 8 | år
Årsvirkningsgrad for kedel/fyr: | 90 | %
Cirkulationspumpe er A-mærket model | [10 empty] | Opvarmning
Naturgas
Eget anlæg: | [10 empty] | Olie | 1
Tilslutning, direkte/indirekte?* | [10 empty] | El
Egen indtastning (kun hvis egen indtastning er valgt) | 16000 | kr. | [8 empty] | Piller
Investering i eget varmeanlæg | 25000 | kr. | [8 empty] | Kondenserende
Ja
Nuværende forbrug: | [10 empty] | Nej | 1
Nuværende forbrug indtastes i mængde m3/år eller l/år | [10 empty] | Cirkulationapumpe
Nuværende forbrug: | 1300 | nm3/år | [8 empty] | Ja
Beregnet nettovarmebehov | 46.332 | GJ | [8 empty] | Nej | 1
El til fyr/cirkulationspumpe | 243 | kWh/år | [8 empty] | Nuværende forbrug
* Spørg Fjernvarme Fyn om du skal tilsluttes direkte eller indirekte |  |  | Omkostninger | [6 empty] | energi | 2
|  |  |  | Energiomkostning | Drift og vedligehold | Finansiering | Konverteringsbidrag | Sum |  | Eget anlæg
Vejledning: |  |  |  | [kr./år] | [kr./år] | [kr./år] | [kr./år] | [kr./år] |  | Direkte
Alle grå felter skal udfyldes, og der skal tages stilling til alle rullemenuerne. |  |  | Nuværnende opvarming | 13534.6 | 2000 | 2016.4712 | 0 | 17551.0712 |  | Indirekte | 1
|  |  | Fjernvarme Fyn første 10 år | 8275.605 | 300 | 1680.3927 | 1788 | 12043.9977 |  | Egen indtastning
Beregningen er en teoretisk overslagsberegning, og må derfor kun anses som |  |  | Fjernvarme Fyn, derefter | 8275.605 | 300 | 1680.3927 | 0 | 10255.9977
retningsgivende. |  |  | Varmepumpe | 3425.5714 | 3225 | 5377.2566 | 0 | 12027.828
Kvaliteten af inddata samt klimaet kan påvirke beregningerne. | [9 empty] | Energiomregning
|  |  | Posterne er udspeficeret under "Energipriser og omkostninger" | [7 empty] | energi/enhed
Fjernvarme Fyn A/S kan ikke stilles til ansvar for beregningen. | [8 empty] | Gas | 1300 | 11 | 46.332
[10 empty] | Olie |  | 10 | #VALUE!
[10 empty] | El |  | 1 | #VALUE!
[10 empty] | Piller |  | 4.9 | #VALUE!
[10 empty] | Gas | 68.4211 | 11 | 2.4385
[10 empty] | Olie | 108.3333 | 10 | 3.51
[10 empty] | El | 1529.4118 | 1 | 5.5059
[10 empty] | Piller | 684.2105 | 4.9 | 10.8625

## Energipriser og omkostninger
Forudsætninger for beregning: | revision: 31/08-2021
Ejendommens adresse:
Energipriser
Oliepris (Kr./liter inkl. moms) | 12
Naturgaspris (Kr./m3 inkl. moms), gennemsnit | 9.5
Måler- og administrationsgebyr, naturgas(Kr. inkl. moms) | 663
Træpillepris (kr./kg inkl moms) | 1.9
Elpris (Kr./kWh inkl. moms) | 2.2
Elpris - el til opvarmning (Kr./kWh inkl. moms) | 0.85
Fjernvarme energibidrag (Kr./GJ inkl. moms) | 108.75
Fjernvarme transportbidrag (Kr./m3 inkl. moms) | 3.5
Målerbidrag, Fjernvarme Fyn (Kr. inkl. moms) | 325
Effektbidrag (kr./m2) (kælder tæller 25% af bolig) | 12.5
Nuværende varmeudgift | Indtastet energi |  | Energiomkostninger
Køb af brændsel | 12350 | kr./år
Årligt abonnement/målergebyr | 650 | kr./år | Indtastet i energi |  | 12350
Service af kedel/fyr/skorsten/reservedele | 2000 | kr./år | Indtastet i kr. |  | 12350
Køb af el til fyr/cirkulationspumpe | 534.6 | kr./år
Finansiering | 2016.4712 | kr./år
Årlig varmeudgift, nuværende i alt (Kr. inkl. moms) | 17551.0712 | kr./år | Konverteringsbidrag
Varmeudgift fjernvarme |  |  | 0-99 | 99
Energibidrag [kr./år] | 5038.605 | kr./år | 100-200 | 149
Transportbidrag [kr./år]* | 1287 | kr./år | 200-300 | 249
Effektbidrag [kr./år] | 1625 | kr./år
Service af fjernvarmeinstallation [kr./år] | 300 | kr./år
Målerbidrag [kr./år] | 325 | kr./år
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 0 | kr./år
Konverteringsbidrag i 10 år [kr./år] | 1788 | kr./år
Finansiering af internt anlæg [kr./år]* | 1680.3927 | kr./år
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 12043.9977 | kr./år
Varmeudgift Varmepumpe
El udgift [kr./år]* | 3125.5714 | kr./år
El til cirkulationspumpe [kr./år] | 300 | kr./år
Service og vedligehold gns. [kr./år] ** | 3225 | kr./år
Finansiering* | 5377.2566 | kr./år
Årlig varmeudgift, fjernvarme i alt (Kr. inkl. moms) | 12027.828 | kr./år
*SCOP sættes til 3,5
** Lovpligtigt serviceeftersyn 2.250 kr./år + 1.000 kr/år i reservedele
Finansiering regnes som et 20 årigt annuitetslån med en rente på 3%, se forudsætning under fanen "finansiering"
Investeringer (netto efter tilskud)
Varmepumpe (luft/vand) | 80000 | kr
Fjernvarmeinstallation | 25000 | kr.
Gasfyr | 30000 | kr.

## Finansiering
Varmepumpe
Hovedstol | 80000 | kr.
Rente | 3%
Ydelse | 5377.2566 | kr./år
Gebyrer | 0
n | 20 | år
Fjernvarme
Hovedstol | 25000 | kr.
Rente | 3%
Ydelse | 1680.3927 | kr./år
Gebyrer | 0
n | 20 | år
Gas
Hovedstol | 30000 | kr.
Rente | 3%
Ydelse | 2016.4712 | kr./år
Gebyrer | 0
n | 20 | år

## Udtræk (hidden)
Udtræksark i forbindelse kundebesøg
Samlet pris til fjernvarme fyn inkl rabat: | #REF! | #REF! | kr. | TRUE
Eget VVS arbejde: | #REF! | #REF! | kr. | TRUE
Tank eller Gas afrydelse | #REF! | #REF! | kr. | TRUE
Sum |  | #REF! | kr.
Med ?
Med ?
Med ?